**深圳市深水环境科技有限公司**

**设备设施防腐服务采购项目**

**询价告知函**

# 项目关键信息

一、服务内容

（一）采购项目名称：设备设施防腐服务采购项目。

（二）采购需求：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 具体描述 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 反硝化滤池箱体 | 除锈、刷油漆3遍 | 平方米 | 2160 | 蓝色油漆，高空作业 |
| 2 | 过道 | 除锈、刷油漆2遍 | 平方米 | 176 | 灰色油漆 |
| 3 | 500管道 | 除锈、刷油漆2遍 | 米 | 684 | 银色油漆，耐高温 |
| 4 | 800管道 | 除锈、刷油漆2遍 | 米 | 70 | 黑色油漆 |
| 5 | 600管道 | 除锈、刷油漆2遍 | 米 | 217 | 黑色油漆 |
| 6 | 500管道 | 除锈、刷油漆2遍 | 米 | 230 | 黑色油漆 |
| 7 | 400管道 | 除锈、刷油漆2遍 | 米 | 62 | 黑色油漆 |
| 8 | 300管道 | 除锈、刷油漆2遍 | 米 | 130 | 蓝色油漆 |
| 9 | 250管道 | 除锈、刷油漆2遍 | 米 | 180 | 黑色油漆 |
| 10 | 200管道 | 除锈、刷油漆2遍 | 米 | 360 | 黑色油漆 |
| 11 | 支撑架 | 除锈、刷油漆2遍 | 平方米 | 120 | 灰色油漆，高空作业 |
| 12 | 泥斗及钢结构平台 | 除锈、刷油漆2遍 | 平方米 | 1000 | 灰色油漆，高空作业 |
| 13 | 行车钢结构 | 除锈、刷油漆2遍 | 平方米 | 200 | 灰色油漆，高空作业 |
| 14 | 检修架 | 除锈、刷油漆2遍 | 台 | 19 | 红色油漆 |

供应商报价应包含材料、人工费用、安全措施、机械费用、增值税费等以及合同明示或暗示的所有可预见和不可预见的一般风险、责任和义务等所有的一切相关费用。

（三）含税限价要求：20.5万元（报价总价不得超过限价要求，否则做无效报价）。

（四）工期要求：自合同签订之日起，20个日历日内完成规定的所有内容。

（五）付款方式：完成合同规定内容的100%，可申请第一次进度款50%；完工且经采购方验收合格后付款50%；中选人提供费用付款申请、经双方验收核对无误的证明文件及国家税务正式的增值税专用发票至采购人，经采购人审核通过后付款。

（六）现场踏勘：为确保参选单位完全理解本采购项目需求，参选单位须到现场踏勘，取得《现场踏勘确认单》（详见附件参考格式），否则，则视为不满足资格要求。参选单位自行承担踏勘现场所发生的自身费用，理解并接受现场踏勘可能存在的风险因素，并对踏勘时所发生的各种可能状况负全部责任。参选单位现场踏勘前应与采购人联系。

（七）项目地点：深圳市龙岗区横岗水质净化厂一期。

二、资格要求及证明材料

（一）须在中华人民共和国境内注册，具备独立承担民事责任的能力（报价文件内提供有效的营业执照复印件加盖参选单位公章、业务章或合同章（三选一））；

（二）具有良好的商业信誉、未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

注：国家企业信用信息公示系统、信用中国、中国执行信息公开网网站查询渠道查询供应商信用信息，具体以工作人员评审当日上述渠道的全部查询结果为准。

（三）财务状况要求：近一年内或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（四）近两年内（2023年9月至今）或成立至今（成立不足两年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（六）不接受联合体参选（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（七）参选单位须到项目现场踏勘（提供踏勘确认单复印件加盖参选单位公章、业务章或合同章（三选一），未提供或提供的踏勘确认单填写不全、确认单未经采购人确认的情形，均为无效，评审专家有权不予采纳，并将视为无效报价）。

三、参选文件要求

参选单位应就本次选聘报送相关参选文件，包括：

1.供应商基本情况表；

2.资质文件（营业执照、承诺函、踏勘确认单等）；

3.报价一览表（参选单位报价应包含完成本项目全部工作所应收取的全部费用（即含税包干价）。若参选单位在成交并签署合同后，在完成本项目的工作中出现的任何遗漏，均由成交参选单位免费提供，选聘单位不再支付任何费用。）；

以上格式可参考第三章 **报价文件格式**，以上资料均需加盖公章、业务章或合同章（三选一），否则做报价无效处理，并发送邮件至采购联系人邮箱（邮件标题：响应公司名称+设备设施防腐服务采购项目），并在截止时间前完成报价。

四、选聘程序

（一）在截止报价时间前，各参选单位以邮件形式递交报价文件至询价公告指定邮箱；

（二）评审委员会对参选单位进行资格性、符合性审查，如存在审核未通过的单位，则记录原因并以邮件形式通知未通过的单位；

（三）评审委员会根据询价规则形成询价报告，确定候选人排名；

（四）询价结束后，采购人将询价结果报公司内部决策，通过后将结果通知中选单位，双方择日签订正式协议。

五、选聘材料提交

（一）响应文件递交截止时间为2025年9月11日18时00分（北京时间）；

（二）响应文件递交方式

本次文件递交方式采用线上递交，PDF盖章版响应文件必须在递交截止时间前发送至采购联系人邮箱。响应文件递交截止时间前未完成报价文件发送的，视为不参选。

六、评审规则

本次评审设一轮报价，采用最低投标价法。采购人对所有参选供应商进行资格性、符合性审查，资格、符合性审查合格的供应商报价成立，根据最低价法确定中选人。参选供应商报价税率不同，按不含税价格对比。

本采购项目以不含税价进行对比，供应商需填报含税价、税率；不含税价计算方式：不含税价=含税价/（1+税率）。

如出现并列最低报价，以报价文件递交时间在先者优先中选。若中选供应商放弃资格，则按报价由低到高顺序依次递补。

七、限价要求

本次含税限价20.5万元，采用总价包干模式，超过限价的报价视为无效报价。

八、澄清及修改

1、采购人如需对已发出的询价文件进行澄清或修改的，将在深圳市深水水务咨询有限公司官网（http://www.szsszx.com/）发布更正公告，该澄清或修改内容为询价文件的组成部分。

2、询价申请人认为需要对询价文件进行澄清的，可以邮件形式向采购人提出申请（截止时间2025年9月11日18时），但采购人可决定是否采纳申请事项。

3、询价申请人应于响应文件递交截止时间之前，自行在深圳市深水水务咨询有限公司官网（http://www.szsszx.com/）查询本项目的更正公告，因未查阅公告造成的后果由申请人自行承担。

九、其他

1、中选人应在结果公告期满后尽快与采购人签订采购合同。因中选人原因造成逾期未与采购人签订采购合同的，视为自动放弃；

2、中选人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可依序与其他中选候选人签订采购合同，也可以重新组织采购。

3、评审委员会认为参选供应商的报价明显低于或高于其他通过资格性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，参选供应商不能证明其报价合理性的可做无效报价处理。

十、联系方式

联系人：黄工

电 话：0755+29395688转8731

邮 箱：sszxhjcaigoua@163.com

 深圳市深水环境科技有限公司

 2025年9月8日

## 设备设施防腐服务采购项目现场踏勘确认单

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** |  |
| **踏勘时间** |  |
| **参选单位名称** |  |
| **踏勘确认事项** | 本公司已前往采购人指定地址进行实地踏勘，本公司对本项采购范围、内容及相对应的情况已进行了确认。本公司承诺报价包含完成本项目全部内容所应收取的全部费用未出现任何遗漏。 |
| **参选单位联系人** |  |
| **参选单位联系电话** |  |
| **采购单位项目经理签字确认** |  |
| **备注** |  |

注：（1）《现场踏勘确认单》需附参选单位到项目现场踏勘的照片，照片内应有参选单位人员及项目人员。

（2）未提供或提供的踏勘确认单填写不全、照片不完整、确认单未经采购人确认的情形，均为无效，评审专家有权不予采纳，并将视为无效报价。

# 合同条款及格式

# 合同编号：

深圳市深水环境科技有限公司

设备设施防腐服务合同

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称： |  **设备设施防腐服务项目**  |
| 甲 方：乙 方： |  **深圳市深水环境科技有限公司**  |
|  |  |

设备设施防腐服务项目采购合同

**委托单位（甲方）：**

**联系人： 联系电话： 电子邮箱： 通讯地址：**

**受托单位（乙方）：**

**联系人： 联系电话： 电子邮箱： 通讯地址：**

依照《中华人民共和国民法典》及国家的其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，就甲方委托乙方承担 设备设施防腐服务项目 达成如下协议，并由双方共同恪守。

1. 项目概况

项目名称：设备设施防腐服务项目

项目地点：深圳市龙岗区龙城街道留丰路9号

1. 项目内容及价款

具体工程量如下清单：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 具体描述 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 元（大写：） |

1.本合同总价为 元（大写： ），合同价格应包含材料、人工费用、安全措施、机械费用、增值税费等以及合同明示或暗示的所有可预见和不可预见的一般风险、责任和义务等所有的一切相关费用。

2.买卖双方的账户名称、开户银行及帐号以本合同提供的为准。双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

(1)甲方开票信息

名称：

纳税识别号：

单位地址：

电话：

开户银行：

银行账号：

(2)乙方开户行和账号

开户银行：

公司名称：

账 号：

3.付款方式

完成合同规定内容的100%，可申请第一次进度款50%；完工且经采购方验收合格后付款50%；中选人提供费用付款申请、经双方验收核对无误的证明文件及国家税务正式的增值税专用发票至采购人，经采购人审核通过后付款。

由于乙方未提供付款申请材料的，付款时间相应顺延，甲方无需承担逾期付款的违约责任。

1. 工期

1.工期：自合同签订之日起，20个日历日内完成。

2.项目地点：深圳市龙岗区横岗水质净化厂一期。

1. 甲方权利和义务

4.1监督检查项目质量、进度、进度款的支付等。

4.2如乙方不按合同要求进行施工，甲方可勒令乙方暂停施工，待整改完毕后报甲方验收并同意后方可复工，由此造成的损失由乙方负责。

4.3 甲方有权要求乙方更换其现场不服从甲方现场管理及不能胜任现场工作要求的人员。

4.4负责向乙方进行技术交底，及时协助解决乙方提出的相关问题，对乙方的施工进度、质量监督检查，及时纠正不良行为。

1. 乙方权利和义务

5.1 执行本合同中乙方的有关权利和责任，按合同要求的质量和工期完成本工程的施工。

5.2 乙方应为员工购买意外伤害保险，负责办理员工在工作中保险的申报、申领、理赔等相关手续。

5.3 乙方在派遣前对员工进行岗前的职业道德、安全法规的教育。

5.4乙方应按国家及地方相关规定为工人支付工资、购买相应保险等。与人员相关的所有一切费用均包含本合同价款中，甲方不再另行支付任何费用。若乙方未及时、足额支付员工工资以及相关保险未能正常缴纳等而引发相应的劳资纠纷、理赔、工伤及其他一切索赔由乙方自行负责，如导致甲方赔偿或承担责任时，甲方有权向乙方追偿。

5.5 乙方所有工作人员在工作期间出现的与该项目有关的事故及发生的纠纷，由乙方负责跟进处理。

5.6 乙方应定期组织现场人员进行安全教育培训，并对他们的安全负责。严格执行相关安全制度、操作规程规范。乙方不得违反安全管理的规定进行施工。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担相应责任及发生的费用。

5.7 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于非甲方原因造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

5.8 履行合同期间，乙方应及时整理和妥善安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清。

1. 争议的解决

甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方向深圳市中级人民法院起诉。

1. 验收标准

对厂区管道、钢构立柱进行刷漆养护，刷漆涂层完整、无裂纹、无露底，耐磨、耐压。

乙方按照合同约定标准和要求完成全部合同内容并提交符合合同约定的合格成果，对于不符合合同约定的标准和要求的，乙方应根据合同约定的标准和要求进行整改，直至符合合同约定的全部标准和要求，且由此产生的费用和损失由乙方自行承担。

1. 缺陷责任期与保修

1.缺陷责任期:3个月(自竣工之日起计)

2.乙方收到保修通知并到达工程现场的合理时间:乙方应在接到修理通知之后12小时内响应并开展修复。

3.保修期内，所有维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

乙方收到保修通知并到达工程现场的合理时间:乙方应在接到修理通知之后12 小时内响应并开展修复。

1. 违约责任

9.1 乙方因自身原因无法履行合同导致甲方依合同约定和法律规定单方解除合同的，乙方应退还甲方支付的所有费用，并向甲方支付合同暂定价的20 %作为违约金，如还造成甲方或第三方损失的，除支付违约金外，乙方还应赔偿甲方和第三方的全部损失。

9.2未能通过本合同约定的验收要求，则甲方同意由乙方予以整改修复，并在7天内重新组织验收；经2次验收不合格的，甲方有权要求乙方继续履行合同直至验收合格，同时有权要求乙方按合同总价的10%向甲方支付违约金，于支付合同款项时同期扣除。

9.3因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方需支付1000元的逾期竣工违约金，于支付合同款项时同期扣除。

9.4保修期内，如乙方未在规定时间内指导解决问题，甲方有权自行处理，相关费用及因此造成的损失全部由乙方承担，且不免除乙方对货物的缺陷责任，此外，甲方有权要求乙方按照前述相关费用的0.5倍支付补偿金，并有权在修复款中扣除相关费用、损失、补偿、违约金。

9.5一方因追究违约方法律责任而支付的案件受理费、保全费、执行费、公告费、律师费、保全担保费/保险费、公证费，由违约方承担。

1. 合同解除

10.1 甲乙双方协商一致，可以解除合同。

10.2 因不可抗力致使合同无法履行的，甲乙双方可以解除合同，提出方应以书面形式向对方发出解除合同通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除，对解除合同有争议的，可以依本合同有关的约定和法律规定处理。

1. 合同生效与终止

11.1 本合同自双方签订之日起生效。

11.2 本合同的附件由《供应商廉洁协议书》、《安全生产协议》组成，均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

11.3 甲乙双方履行合同文件的全部义务，费用结算完毕，本合同即告终止。

11.4 合同的权利义务终止后，乙方应当履行通知、协助、保密等义务。

1. 合同份数

本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力。

1. 附件

附件1、供应商廉洁协议书

附件2、安全生产协议

甲方（盖公章）: 乙方（盖公章）:

深圳市深水环境科技有限公司

法人代表或授权委托代表签字： 法人代表或授权委托代表签字：

日期： 日期：

单位地址： 单位地址:

深圳市罗湖区清水河街道清水河社区

清水河--路112号罗湖投资控股大厦

裙楼

附件1：供应商廉洁协议书

**供应商廉洁协议书**

为倡导防腐倡廉，诚实守信的经营作风，更好的维护甲乙双方的合作关系，强化对经营活动的法律约束，规范相关业务人员的廉洁行为。特作如下规定：

1. 严禁甲方人员有以下行为：

1.利用职务便利在经营活动中谋取个人私利，损害甲方利益；

2.在经济活动中索取、收受财物。

1. 乙方不可以有以下行为：

1.向甲方人员行贿或变相行贿；

2.向甲方人员赠送现金、购物卡、贵重礼品等。

以上规定的执行希望得到甲乙双方的支持和配合，若甲方人员有违反上述规定的行为，乙方须告知甲方，甲方将严肃处理，绝不姑息。

如乙方人员有违反上述规定的行为，甲方有权终止与乙方的合作，并要求乙方按照合同金额的20%支付违约金，由此造成的后果，包括甲方的损失将由乙方承担，必要时甲方将追究乙方的其他法律责任。

为了互惠互利的长期发展关系，敬请互相配合。

甲方：深圳市深水环境科技有限公司 乙方：

年 月 日 年 月 日

附件2：安全生产协议

**安全生产协议**

甲方：

乙方：

为了加强作业现场人员的安全管理，营造一个良好的安全生产环境，明确双方的安全生产权利、义务、职责和应当采取的措施，对相关方的安全管理措施和人员行为进行督促和统一协调管理，预防各类事故的发生。甲乙双方在平等协商的基础上，同意在签订工程合同的同时，签订本协议，并自觉遵守。

1. **项目内容**

1、项目名称：设备设施防腐服务项目

2、作业时间：自合同签订之日起，20个日历日内完成规定的所有内容。

1. **适用对象和范围**

甲方与具备国家法律法规规定安全生产条件并具有独立承担民事责任资格的单位签订相应建筑施工、设备设施检修、工程安装、货物运输及其他劳务的合同，合同签订后乙方可在甲方生产经营区域内从事相关建筑施工、设备设施检修、工程安装、货物运输及其它有关劳务活动。

本协议作为合同的附件同时签订、同时生效，合同期内甲、乙双方应当依据本协议约定，享有各自权利、承担各自义务。

1. **双方应当遵循的基本原则**

1、甲乙双方应各自明确专人，负责合同期内的安全生产工作。双方安全生产管理人员应当坚持原则、忠于职守，严格按本协议的约定履行各自的权利、义务。

2、双方应相互配合，支持安全检查工作的落实。乙方不得拒绝、阻扰甲方安全监督检查工作。

3、乙方应牢固树立“安全第一、预防为主”的指导思想，建立健全各项安全管理规章制度，制订并落实各项安全防护措施。

4、双方必须严守技术秘密和业务秘密。

1. **甲方的权利、义务、职责和应当采取的措施**

1、乙方人员进入工作现场之前，甲方应告知乙方本企业相关的安全生产规章制度、操作规程及要求。

2、委托作业部门为本协议甲方安全生产责任的职能管理部门，指派人员，负责对乙方工作人员进行安全教育，负责对乙方施工、检修、安装、运输、劳务等作业过程中的安全管理工作进行监督检查。

3、甲方应督促委托作业部门按相关制度要求，对乙方提供的作业人员进行日常的安全监督管理工作，包括但不限于安全培训教育、安全技术交底、组织开展班前活动、作业期间安全监督管理等日常安全管理工作。

4、检查乙方的资质和乙方特种设备作业人员、特种作业人员是否持证上岗；确定乙方进行具体负责安全管理工作的机构和责任人。

5、项目实施过程中，甲方有权对乙方有关安全生产情况进行监督检查，并对存在的事故隐患提出整改措施。对乙方工作中存在的重大事故隐患，有权责令乙方立即整改、排除；乙方拒不整改、排除的，甲方有权单方终止与乙方之间的相关经济业务合同的履行。

6、甲方对乙方进行安全检查时，有权向乙方询问有关安全措施落实情况，调阅有关安全措施资料，指导或提出安全生产管理意见和建议。

7、甲方应当为乙方提供安全、规范的施工、检修、安装、运输、劳务作业现场，承诺不因其过错或消极不作为而给乙方造成事故隐患。

8、甲方有义务协助乙方处理突发的安全事故，及时采取救助措施。

1. **乙方的权利、义务、职责和应当采取的措施**

1、乙方必须具备承揽本项目的安全生产能力及相关资质。

2、乙方严禁将承包（租）的工程（业务)或部分工程（业务)转包或者违法分包。否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。

3、乙方应具有完善的安全管理组织体系，在甲方施工、检修、安装、运输、劳务等现场作业期间，乙方指派专人，全面负责项目的现场安全管理工作。

4、乙方应根据《中华人民共和国安全生产法》等安全相关法律法规，建立健全本单位全员安全生产责任制，明确派驻现场作业人员的安全职责，并对其职责落实情况进行监督考核。

5、乙方安排人员进入甲方施工（检修、安装、运输、劳务）现场前，应进行必要的安全培训教育，并到甲方委托作业部门办好相关手续，接受甲方组织的安全教育，严禁“三无”人员进入甲方工作区域；乙方人员必须按在甲方登记备案的名册人员进入作业区域，未经甲方认可不得擅自更换，否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。

6、乙方应为本项目制定严格的安全技术保障措施，教育自己的员工遵守安全生产规章制度（包括甲方告知的制度及乙方自己的制度），按照相应的安全操作规程和要求操作，并对相关过程进行记录。

7、乙方管理人员在员工作业前应先熟悉现场，并对所处区域的作业环境可能存在的危险因素、预防措施给员工进行交底，同时对使用的设施设备等，负有认真检查和确认的义务，严禁设施、设备等带病作业，否则因此而产生的一切法律后果，由乙方承担。

8、乙方人员在甲方作业期间，按规定佩戴合格的劳动防护用具（乙方自备），并应严格遵守甲方各项安全生产规章制度、操作规程及要求。

9、乙方必须自备确保本项目安全实施的各项设施、装备，保证设施、装备符合安全要求；如需借用（租赁）甲方设施、装备，应由双方协商办理租借手续，借用方应保证设施、装备符合安全要求，租借方必须验收确认并作好书面记录，租借方一经接受使用，表示该设施、装备完好无事故隐患，若造成安全事故，后果全由租借方负责。

10、乙方各类作业人员必须具有相应的安全技术素质，特种设备操作人员、特种作业人员必须持有效的操作证方准上岗，所使用的特种设备必须向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书，并在设备显著位置张贴登记标志后，方准在现场使用。

11、乙方人员凡高空作业必须有专人安全监护，不得一人操作。作业人员必须按规定穿戴好劳保防护用品，系好安全绳、安全带（高挂低用），扎好裤脚，戴好安全帽；不准穿光滑底、硬鞋底。当需要在石棉瓦、彩钢板等轻型屋面工作或因作业场所环境限制无法系安全带时，乙方必须采取安全行走的技术措施，如铺设木板、跳板并加设安全防护绳等，在作业面下部增加安全防护网，严禁在没有安全技术措施的情况下冒险踩踏和作业。

12、乙方人员应当遵守甲方规章制度，接受甲方安全监督检查，经查证发现的事故隐患，乙方必须立即采取有效措施予以整改或纠正，否则甲方有权予以停工和处罚，所造成的损失由乙方承担。

13、对甲方提出的整改建议，乙方应认真对待，并将整改情况以书面形式反馈甲方有关部门，否则甲方有权责令其停止施工，限期整改，乙方应对延期造成的损失负责。

14、乙方人员在作业现场不得擅自动用或操作甲方的设施、装备，因此酿成的后果由乙方负责。

15、乙方作业期间的用电必须取得甲方同意，将电源接入作业场所的总配电箱，必须有防止影响上一级电源的过流断路保护，乙方不得私自拉接电源，否则按本协议约定承担违约金。

16、在易燃、易爆、有毒有害危险区域进行作业，甲乙双方必须严格执行有关专业管理制度，采取有效的预防措施，并办理相关的开工或动火手续，乙方必须提前将安全预防措施报送甲方在危险区域范围内的部门和甲方委托作业部门审核，甲方在收到其报送资料后，应当于24小时内做出是否同意的决定。

17、作业现场必须保证安全作业。乙方对作业过程中发生的安全事故，负责及时向有关部门报告，并承担因安全事故所产生的相关费用。如果因安全事故给甲方造成损失，乙方应承担全部赔偿责任。

1. **违约责任**

1、本协议履行期间，若因一方违约行为发生安全事故，违约方按其与对方所签订的相关业务合同标的金额（指合同结算金额）5%承担违约金。并向守约方赔偿因安全事故所造成的全部经济损失。

2、因乙方管理或操作不当产生的事故隐患，每发现一起，乙方承担违约金。

3、除本合同第六条第一项和第二项以外，甲乙双方若有违反本协议约定的行为，每发生一项承担违约金。

4、因乙方违约而发生的违约金和赔偿金，甲方可在应付乙方的相关款项中予以扣减。

1. **附则**

本协议与双方所签订的相关业务主合同具有同等法律效力。

八、协议未尽事宜，双方协商解决，签订补充条款。

九、本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成可通过司法程序裁决。

十、乙方违反本协议造成的一切安全事故由乙方负责，给甲方造成的一切损失及相关部门的行政处罚由乙方承担。

十一、本协议甲乙双方代表签字盖章后生效。

甲方（盖章）

深圳市深水环境科技有限公司

法人代表或授权委托代表签字：

 年 月 日

乙方（盖章）

法人代表或授权委托代表签字：

 年 月 日

# 报价文件格式

1. **供应商基本情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章） |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 营业执照号 |  |
| 注册资金 |  |
| 开户银行 |  |
| 开户账号 |  |
| 经营范围 |  |
| 企业简介 |  |

1. **资质文件**

**承诺函**

深圳市深水环境科技有限公司：

根据贵方关于设备设施防腐服务采购项目的询价文件的要求，我单位正式参加贵方组织的设备设施防腐服务采购项目报价，作出以下承诺：

1. 参选承诺：

1.提交的所有文件、资格、证明、陈述、数据均是真实的和准确的。若存在任何与提供的资料不符的情况，我公司愿为由此产生的一切后果负责。

2.我公司完全满足询价公告中全部实质性要求，响应贵司在询价公告中提出的各项要求。

3.保证遵守询价公告中的有关规定，保证忠实地执行双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4.愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

5.我们已详细审核全部询价公告、报价文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

7.我公司承诺不将本项目转包或分包给其他任何机构。

8.我公司承诺符合以下要求：

（1）具有良好的商业信誉、未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单；

（2）近一年内或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0；

（3）近两年内（2023年9月至今）或成立至今（成立不足两年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩；

（4）不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为；

（5）未组成联合体参选。

1. 廉洁承诺：

为保证交易公平、公正、廉洁、诚信，抵制商业贿赂和不正当竞争，根据国家有关法律法规及廉洁建设相关规定，对于贵公司开展的设备设施防腐服务采购项目选聘，特承诺如下：

1.此次交易严格遵守相关法律、法规、相关政策，未采取任何违法违纪行为损害国家、集体利益和双方合法权益。

2.此次交易过程中所提供的一切相关资料均符合相关法律法规规定和有关要求，材料内容真实有效，无虚报、瞒报或不报的情况。

3.不以任何理由或形式向贵公司及相关单位、招标代理机构、中介机构、项目评审专家等相关人员进行宴请、赠送或者提供回扣、现金、有价证券、贵重物品等；报销应由对方支付的费用；提供旅游娱乐等不正当活动。对一切商业贿赂、索贿行为以及其他违纪违规行为均应及时向贵公司纪委进行举报。

4.若我单位违反本承诺，发生违法违纪违规行为的，将按相关规定进行处理。给贵公司造成经济损失的，应予以赔偿；贵公司有权视具体情形中止或解除合同，并将我单位列入禁入名单；涉嫌犯罪的，积极配合司法机关追究法律责任。

参选单位：（盖章）

年 月 日

### 营业执照（需盖章）

### 踏勘确认单及照片（需盖章）

1. **设备设施防腐服务采购项目报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 报价内容 | **设备设施防腐服务采购项目** |
| 采购单位 | 深圳市深水环境科技有限公司 | \*报价方 |  |
| \*联系人 |  |
| 项目地址 | 深圳市龙岗区横岗水质净化厂一期 | \*电话 |  |
| \***明 细** |
| **序号** | **\*名称** | **\*数量** | **单位** | **\*单价（元）** | **小计（元）** | **备注** |
| 1 | 反硝化滤池箱体 | 2160 | 平方米 |  |  | 除锈、刷油漆3遍 |
| 2 | 过道 | 176 | 平方米 |  |  | 除锈、刷油漆2遍 |
| 3 | 500管道 | 684 | 米 |  |  | 除锈、刷油漆2遍 |
| 4 | 800管道 | 70 | 米 |  |  | 除锈、刷油漆2遍 |
| 5 | 600管道 | 217 | 米 |  |  | 除锈、刷油漆2遍 |
| 6 | 500管道 | 230 | 米 |  |  | 除锈、刷油漆2遍 |
| 7 | 400管道 | 62 | 米 |  |  | 除锈、刷油漆2遍 |
| 8 | 300管道 | 130 | 米 |  |  | 除锈、刷油漆2遍 |
| 9 | 250管道 | 180 | 米 |  |  | 除锈、刷油漆2遍 |
| 10 | 200管道 | 360 | 米 |  |  | 除锈、刷油漆2遍 |
| 11 | 支撑架 | 120 | 平方米 |  |  | 除锈、刷油漆2遍 |
| 12 | 泥斗及钢结构平台 | 1000 | 平方米 |  |  | 除锈、刷油漆2遍 |
| 13 | 行车钢结构 | 200 | 平方米 |  |  | 除锈、刷油漆2遍 |
| 14 | 检修架 | 19 | 台 |  |  | 除锈、刷油漆2遍 |
| 合计（元）： |
| \*发票类型 | 增值税专用发票 | \*税点 | % |
| 付款方式 | 完成合同规定内容的100%，可申请第一次进度款50%；完工且经采购方验收合格后付款50%；中选人提供费用付款申请、经双方验收核对无误的证明文件及国家税务正式的增值税专用发票至采购人，经采购人审核通过后付款。 |
| \*工期 | 自合同签订之日起，20个日历日内完成规定的所有内容 | 质保期 | 3个月 |
| 1、以上为参考报价格式，标“\*”为必填项;2、供应商报价应包含材料、人工费用、安全措施、机械费用、增值税费用等以及合同明示或暗示的所有可预见和不可预见的一般风险、责任和义务等所有的一切相关费用;**3、本采购项目以不含税价进行对比，参选单位需填报含税价及税率。****4、本次采购签订单价合同，据实结算；****5.合同不含税价计算方式:合同不含税价=含税价/(1+税率)；**6、以上报价为最终报价，无现场议价，报价人参与报价即视为已知悉并接受该情况。 |

 报价单位盖章

时间： 年 月 日

1. **响应供应商认为有必要提供的其他材料**